|  | Приложение к Постановлению Администрации Касторенского района Курской области № 45 от « 29 » января 2025г. |
| --- | --- |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов  водоснабжения, расположенных на территории Андреевского, Алексеевского,

Жерновецкого, Котовского, Краснознаменского, Лачиновского, Ленинского,

Ореховского и Семеновского сельских советов   Касторенского района Курской области,

в отношении которых планируется проведение конкурса

для передачи по концессионному соглашению

зарегистрированные объекты

| №п/п |  | Наименование |  | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию |  |  | Адрес расположения объекта |  |  | Сведения о зарегистрированных правах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Водонапорная башня |  | V=25 м3, остаточная стоимость 46723 руб./1971 г./1971 г. |  |  | Курская область, Касторенский район. Андреевский сельсовет, п. Цветочный |  |  | 46:08:180201:206-46/009/2018-3.14.05.2018 г. |  |
| 2 |  | Водонапорная башня |  | V=25 м3, остаточная стоимость 12527 руб./1968 г./1968 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, Андреевский сельсовет, д. Андреевка |  |  | 46:08:190602:100-46/009/2018-3 от 12.03.2018 |  |
| 3 |  | Водонапорная башня |  | V=25 м3, остаточная стоимость 12 000 руб. /1968 г./1968 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, Андреевский сельсовет, п. Семеновский |  |  | 46:08:180302:24-46/009/2018-3, 12.03.2018 г |  |
| 4 |  | Водозаборная скважина |  | глубина 234 м, обсадная труба d=820,7 остаточная стоимость 1544731руб, /1971г./1971г. |  |  | Курская область, Касторенский район. Андреевский сельсовет, п. Цветочный |  |  | 46:08:1 80201:207-46/009/201 8-3, 14.05.2018 г. |  |
| 5 |  | Водозаборная скважина |  | глубина 202 м, обсадная труба d =820,7 мм, остаточная стоимость 4700 руб, /1968г./1968г. |  |  | Курская область, Касторенский район, Андреевский сельсовет, д. Андреевка |  |  | 46:08:190602:99-46/009/2018-3 от 12.03.2018 |  |
| 6 |  | Водозаборная скважина |  | глубина 42м, обсадная труба d =820,7 , остаточная стоимость73326 руб./1989 г./1989 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, Андреевский сельсовет, п. Семеновский |  |  | 46:08:180302:25-46/009/2018-3 от 12.03.2018 |  |
| 7 |  | Водопроводная сеть |  | 2800 м ( сеть 1150 м. сталь,d=100 мм. Сеть 1650 м., сталь, d=100 мм.) остаточная стоимость 457183руб./1971г/1971г. |  |  | Курская область, Касторенский район. Андреевский сельсовет, п. Цветочный |  |  | 46:08:000000:520-46/009/2018-3, 14.05.2018 г.). |  |
| 8 |  | Водопроводная сеть |  | 3200 м, асбест, D-100мм., остаточная стоимость 30060 руб. /1968 г./1968 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, Андреевский сельсовет, д. Андреевка |  |  | 46:08:190502:196-46/009/2018-3 от 22.08.2018 |  |
| 9 |  | Водопроводная сеть |  | 2400 м (сеть 1715 м. сталь,d=50 мм. Сеть 685 м., асбест, d=100 мм.) остаточная стоимость 457183 руб./1989 г./1989 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, Андреевский сельсовет, п. Семеновский |  |  | 46:08:000000:519-46/009/2018-3 от 12.03.2018 |  |
|  | 10 |  | Водозаборная скважина |  | 71 м., диаметр обсадных труб 426 мм, балансовая стоимость (руб) 60799/1987 г./ 1987 г. |  |  | Курская обл., Касторенский район, с. Раздолье, ул. Центральная | 46:08:210301:435-46/029/2020-3 от 23.12.2020 |  |  |
|  | 11 |  | -Водонапорная башня |  | высота 15 м., V=15 м3, балансовая стоимость / 11575 руб./ 1979 г/1979 г |  |  | Курская обл., Касторенский район, с. Раздолье, ул. Центральная | 46:08:210301:434-46/029/2020-3 от 23.12.2020 |  |  |
|  | 12 |  | Водопроводная сеть |  | 8408 м., труба чугунная, политиленовая, диаметр труб 100 мм., балансовая стоимость 196573 руб./1986 г/1986 г/ |  |  | Курская обл., Касторенский район, с. Раздолье | 46:08:000000:617-46/029/2020-3 от 23.12.2020 |  |  |
|  | 13 |  | Водозаборная скважина |  | 71 м., диаметр обсадных труб 426 мм., балансовая стоимость 51100 руб./1987 /1987 г |  |  | Курская обл., Касторенский район, с. Раздолье, ул. Молодежная | 46:08:210403:34-46/029/2020-3 от 24.12.2020 |  |  |
|  | 14 |  | Водонапорная башня |  | 71 м., диаметр обсадных труб 426 мм., балансовая стоимость 9440/1987 г/1987 г. |  |  | Курская обл., Касторенский район, с. Раздолье, ул. Молодежная | 46:08:210403:33-46/029/2020-3 от 24.12.2020 |  |  |
|  | 15 |  | Водопроводная сеть |  | 2158 м., труба чугунная, диаметр труб 100 мм., балансовая стоимость (руб.) - 67463/1986 г/1986 г |  |  | Курская обл., Касторенский район, с. Евграфовка | 46:08:000000:624-46/029/2020-3 от 24.12.2020 |  |  |
|  | 16 |  | Водозаборная скважина |  | 71 м., диаметр обсадных труб 426 мм., балансовая стоимость (руб.)/ 38343/1987 г/1987 г |  |  | Курская обл., Касторенский район, п. Александровский, ул. Сказочная | 46:08:210203:567-46/029/2020-3 от 24.12.2020 |  |  |
|  | 17 |  | Водонапорная башня |  | 71 м., диаметр обсадных труб 426 мм., балансовая стоимость 11570/1987 г/1987 г |  |  | Курская обл., Касторенский район, п. Александровский, ул. Сказочная | 46:08:210203:568-46/029/2020-3 от 24.12.2020 |  |  |
|  | 18 |  | Водопроводная сеть |  | 9422 м., труба чугунная, асбестовая, стальная, диаметр труб 100 мм., балансовая стоимость (руб.) - 170217/1986 г/1986 г/ |  |  | Курская обл., Касторенский район, п. Александровский | 46:08:000000:625-46/029/2020-3 от 24.12.2020 |  |  |
|  | 19 |  | Водозаборная скважина |  | 71 м., диаметр обсадных труб 426 мм., балансовая стоимость 520753,77/1987 г/1987 г/ |  |  | Курская обл., Касторенский район, с. Алексеевка, ул. Павловка | 46:08:210202:343-46/029/2020-3 от 24.12.2020 |  |  |
|  | 20 |  | Водонапорная башня |  | 71 м., диаметр обсадных труб 426 мм., балансовая стоимость14186 руб/1987 г/1987 г |  |  | Курская обл., Касторенский район, с. Алексеевка, ул. Павловка | 46:08:210202:345-46/029/2020-3 от 24.12.2020 |  |  |
|  | 21 |  | Водозаборная скважина |  | 71 м., диаметр обсадных труб 426 мм, балансовая стоимость (руб.) - 501334,08/1987 г/1987 г |  |  | Курская обл., Касторенский район, с. Алексеевка, ул. Центральная | 46:08:210202:344-46/029/2020-3 от 24.12.2020 |  |  |
|  | 22 |  | Водонапорная башня |  | 71 м., диаметр обсадных труб 426 мм., балансовая стоимость (руб.)/ 14186/1987 г/1987 г |  |  | Курская обл., Касторенский район, с. Алексеевка, ул. Центральная | 46:08:210202:346-46/029/2020-3 от 24.12.2020 |  |  |
|  | 23 |  | Водопроводная сеть |  | 7164 м., труба асбестовая стальная, политиленовая, диаметр труб 100 мм., балансовая стоимость (руб.)/128112,60/1986 г/1986 г |  |  | Курская обл., Касторенский район, с. Алексеевка | 46:08:210202:342-46/029/2020-3 от 24.12.2020 |  |  |
|  | 24 |  | Водозаборная скважина |  | 71 м., диаметр обсадных труб 426 мм., балансовая стоимость (руб)/38385/1987 г/1987 г/ |  |  | Курская обл., Касторенский район, х. Никольский | 46:08:210101:177-46/029/2020-3 от 24.12.2020 |  |  |
|  | 25 |  | Водонапорная башня |  | 71 м., диаметр обсадных труб 426 мм., , балансовая стоимость (руб) 10130/1987 г/ 1987 г |  |  | Курская обл., Касторенский район, х. Никольский | 46:08:210101:178-46/029/2020-3 от 24.12.2020 |  |  |
|  | 26 |  | Водопроводная сеть |  | 9422 м., труба асбестовая, диаметр труб 100 мм., балансовая стоимость (руб)147907/1986г/1986 г |  |  | Курская обл., Касторенский район, х. Никольский | 46:08:000000:616-46/029/2020-3 от 24.12.2020 |  |  |
|  | 27 |  | Водонапорная башня |  | V=25 м3, остаточная стоимость 73 490 руб./1982 г./1982 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Жерновец, ул. Речная | 46:08:160601:142-46/055/2022-3 |  |  |
|  | 28 |  | Водонапорная башня |  | V=25 м3, остаточная стоимость 49 777 руб./1989 г./1989 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Жерновец, ул. Школьная | 46:08:160301:951-46/029/2022-3 от 05.09.2022 |  |  |
|  | 29 |  | Водонапорная башня |  | V=25 м3, остаточная стоимость 12 000 руб. /1980г./1980 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Жерновец, ул. Луговая | 46:08:160301:954-46/055/2022-3, 09.09.2022 г. |  |  |
|  | 30 |  | Водозаборная скважина |  | г 55 м, обсадная труба d=820,7 остаточная стоимость 119 185руб, /1982г./1982г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Жерновец, ул. Речная | 46:08:1 60601:143-029/2022-3, 13.09.2022 г. |  |  |
|  | 31 |  | Водозаборная скважина |  | 57 м, обсадная труба d =820,7 мм, остаточная стоимость 199 758 руб, /1989г./1989г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Жерновец, ул. Школьная | 46:08:160301:953-46/029/2022-3 от 05.09.2022 |  |  |
|  | 32 |  | Водозаборная скважина |  | 60 м, обсадная труба d =820,7 , остаточная стоимость93 385 руб./1980 г./1980 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Жерновец, ул. Луговая | 46:08:160301:952-46/055/2022-3, 09.09.2022 г. |  |  |
|  | 33 |  | Водопроводная сеть |  | 1400 м ( сеть 800 м. асбест,d=100 мм. Сеть 600 м., чугун, d=100 мм.) остаточная стоимость 43 881руб./1969г/1969г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Жерновец, ул. Речная | 46:08:000000:779-46/055/2022-3, 08.09.2022 г. |  |  |
|  | 34 |  | Водопроводная сеть |  | 4600 м, асбест, D-100мм., остаточная стоимость 317 555 руб. /1990 г./1990 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Жерновец, ул. Центральная, Молодежная, Школьная, Садовая, Зеленая | 46:08:000000:790-46/029/2022-3 от 06.09.2022 |  |  |
|  | 35 |  | Водопроводная сеть |  | 4600 м , асбест, d=100 мм. остаточная стоимость 317 555 руб./1981 г./1981 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Жерновец, ул. Луговая | 46:08:160301:955-46/055/2022-3 от 09.09.2022 |  |  |
|  | 36 |  | Водозаборная скважина |  | 76 м, балансовая стоимость 37539,00 руб/, 1977 г/1974 г |  |  | Курская область, Касторенский район, Котовский сельсовет, с. Погожево | 46:08:020202:34-46/009/2017-3 от 14.08.2017 |  |  |
|  | 37 |  | Водонапорная башня |  | 25 куб.м., балансовая стоимость 46440,00 руб/ 1974 г/1974 г |  |  | Курская область, Касторенский район, Котовский сельсовет, с. Погожево | 46:08:020202:32-46/009/2017-3 от 14.08.2017 |  |  |
|  | 38 |  | Водозаборная скважина |  | 70 м, балансовая стоимость 18770,00 руб/ 1977 г/1970 г |  |  | Курская область, Касторенский район, Котовский сельсовет, с. Погожево | 46:08:020202:33-46/009/2017-3 от 14.08.2017 |  |  |
|  | 39 |  | Водонапорная башня |  | 25 куб.м., балансовая стоимость 46440,00 руб / 1970 г/1970г. |  |  | Курская область, Касторенский район, Котовский сельсовет, с. Погожево | 46:08:020202:31-46/009/2017-3 от 14.08.2017 |  |  |
|  | 40 |  | Водопровод |  | 6700 м, балансовая стоимость 290556,00 руб/ 1985 г/1985 г |  |  | Курская область, Касторенский район, Котовский сельсовет, с. Погожево | 46:08:000000:510-46/009/2017-3 от 14.08.2017 |  |  |
|  | 41 |  | Водозаборная скважина |  | 50 м, балансовая стоимость 57710,00 руб/ 1978 г/1978 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, Котовский сельсовет, д. Лозовка | 46:08:020104:478-46/009/2017-3 от 29.08.2017 |  |  |
|  | 42 |  | Водонапорная башня |  | 25 куб.м., балансовая стоимость 10029,00 руб/ 1974 г/1974 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, Котовский сельсовет, д. Лозовка | 46:08:020104:477-46/009/2017-3 от 29.08.2017 |  |  |
|  | 43 |  | Водопровод |  | 6500 м, балансовая стоимость 412504,00 руб / 1970 г/1970г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с/с Котовский, д. Лозовка | 46:08:000000:505-46/009/2017-3 от 29.08.2017 |  |  |
|  | 44 |  | Водонапорная башня |  | 16 куб.м., кадастровая стоимость 309861,75 руб/ 1970 г/1970 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, Котовский сельсовет, с. Котовка | 46:08:030402:39-46/009/2017-3 от 13.09.2017 |  |  |
|  | 45 |  | Водонапорная башня |  | 16 куб.м., кадастровая стоимость 309861,75 руб/ 1970 г/1970 г |  |  | Курская область, Касторенский район, Котовский сельсовет, с. Котовка | 46:08:030402:37-46/009/2017-3 от 13.09.2017 |  |  |
|  | 46 |  | Водопровод |  | 6007 м, кадастровая стоимость 14321709,19 руб/ 1992 г/1992 г |  |  | Курская область, Касторенский район, Котовский сельсовет, с. Котовка | 46:08:030201:729-46/009/2017-3 от 13.09.2017 |  |  |
|  | 47 |  | Водозаборная скважина |  | 42 м, кадастровая стоимость 143569,44 руб/ 1970 г/1970 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, Котовский сельсовет, с. Котовка | 46:08:030402:38-46/009/2017-3 от 13.09.2017 |  |  |
|  | 48 |  | Водозаборная скважина |  | 48 м, кадастровая стоимость 164079,36 руб/ 1976 г/1976 г |  |  | Курская область, Касторенский район, Котовский сельсовет, с. Котовка | 46:08:030402:40-46/009/2017-3 от 13.09.2017 |  |  |
|  | 49 |  | Водозаборная скважина |  | 31 м, балансовая стоимость 1750400 руб/ 1972 г/1972 г |  |  | Курская область, Касторенский район, Котовский сельсовет, д. Благодать | 46:08:030301:22-46/009/2017-3 от 13.09.2017 |  |  |
|  | 50 |  | Водонапорная башня |  | 25 куб.м., балансовая стоимость 7156,00 руб/ 1970 г./1972 г |  |  | Курская область, Касторенский район, Котовский сельсовет, д. Благодать | 46:08:030101:393-46/009/2017-3 от 13.09.2017 |  |  |
|  | 51 |  | Водопровод |  | 2600 м, балансовая стоимость 266951,00руб/ 1982 г/1982 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, Котовский сельсовет, д. Благодать | 46:08:030101:392-46/009/2017-3 от 13.09.2017 |  |  |
|  | 52 |  | Водозаборная скважина |  | 46 м, балансовая стоимость 17200,00 руб/ 1972 г/1972 г |  |  | Курская область, Касторенский район, Котовский сельсовет, п. Белогорье | 46:08:030402:36-46/009/2017-3 от 23.08.2017 |  |  |
|  | 53 |  | Водонапорная башня |  | 16 куб.м., 1965 г/1965 г |  |  | Курская область, Касторенский район, Котовский сельсовет, п. Белогорье | 46:08:030402:35-46/009/2017-3 от 23.08.2017 |  |  |
|  | 54 |  | Водопровод |  | 2800 м, балансовая стоимость 12150,00 руб/ 1965 г./1965 г |  |  | Курская область, Касторенский район, Котовский сельсовет, п. Белогорье | 46:08:020101:327-46/009/2017-3 от 23.08.2017 |  |  |
|  | 55 |  | Водонапорная башня |  | V=25 м3, кадастровая стоимость 413149,00 руб./1987 г./1987 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, п. Лачиново, ул.Советская | 46:08:080401:743-46/056/2022-3 от 03.06.2022 |  |  |
|  | 56 |  | Водонапорная башня |  | V=25 м3, кадастровая стоимость 309861,75 руб./1972 г./1972 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Успено-Раевка | 46:08:080301:221-46/056/2022-3 от 03.06.2022 |  |  |
|  | 57 |  | Водонапорная башня |  | V=25 м3, кадастровая стоимость 309861,75руб. /1898г./1898 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, п. Лачиново, ул. Железнодорожная | 46:08:080401:744-46/056/2022-3 от 03.06.2022 |  |  |
|  | 58 |  | Водонапорная башня |  | V=25 м3, кадастровая стоимость 309861,75 руб./1970 г./1970 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Успено-Раевка | 46:08:080301:219-46/056/2022-3 от 03.06.2022 |  |  |
|  | 59 |  | Водозаборная скважина |  | 58 м, обсадная труба d=820,7 кадастровая стоимость 264350,08 руб, /1986г./1986г. |  |  | Курская область, Касторенский район, п. Лачиново ул. Советская | 46:08:080401:745-46/035/2022-3 от 20.05.2022 |  |  |
|  | 60 |  | Водозаборная скважина |  | 50 м, кадастровая стоимость 170916,00руб, /1898г./1898г. |  |  | Курская область, Касторенский район, п. Лачиново, ул.Железнодорожная | 46:08:080401:746-46/056/2022-3 от 03.06.2022 |  |  |
|  | 61 |  | Водозаборная скважина |  | 40 м, кадастровая стоимость кадастровая стоимость 136732,80 руб./1972 г./1972 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Успено-Раевка | 46:08:080301:220-46/056/2022-3 от 03.06.2022 |  |  |
|  | 62 |  | Водозаборная скважина |  | 40 м, кадастровая стоимость кадастровая стоимость 136732,80 руб./1970 г./1970 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Успено-Раевка | 46:08:080301:332-46/055/2022-3 от 04.06.2022 |  |  |
|  | 63 |  | Водопровод |  | 7300 м (чугун, ПЭ, асбест,d=60-100 мм.) кадастровая стоимость кадастровая стоимость 17404441,00 руб./1962г/1962г. |  |  | Курская область, Касторенский район, п. Лачиново | 46:08:000000:781-46/056/2022-3 от 03.06.2022 |  |  |
|  | 64 |  | Водопровод |  | 6600 м, материал чугун-сталь, D-100мм., кадастровая стоимость кадастровая стоимость 33736692,00 руб. /1991 г./1991 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Успено-Раевка | 46:08:000000:774-46/056/2022-3 от 03.06.2022 |  |  |
|  | 65 |  | Водопровод |  | 2350 м, кадастровая стоимость 13633501,5 руб. 2011 г./2011 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, д. Никольско - Ключевская | 46:08:110401:303-46/009/2019-3 от 02.12.2019 |  |  |
|  | 66 |  | Водонапорная башня |  | V=25 куб. м, кадастровая стоимость 413149,0 руб./ 1987 г./1987 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с/с Ленинский, п. Ленинский | 46:08:110301:285-46/029/2021-4 от 20.03.2021 |  |  |
|  | 67 |  | Артезианская скважина |  | 160 м, кадастровая стоимость 831160,0 руб. 1978 г/1978 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, Ленинский с/с, п. Ленинский | 46:08:110301:288-46/029/2021-4 от 20.03.2021 |  |  |
|  | 68 |  | Артезианская скважина |  | 180 м, кадастровая стоимость 701292,6 руб./ 1987 г./1987 г |  |  | Курская область, Касторенский район, с/с Ленинский, п. Ленинский | 46:08:110301:287-46/029/2021-4 от 20.03.2021 |  |  |
|  | 69 |  | Водозаборная скважина |  | 120 м., обсадная труба D=820,7 балансовая стоимость 161597, 0 руб./1991 г./1991 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, д. Плоское | 46:08:010601:38-46/029/2022-3 от 13.12.2022г. |  |  |
|  | 70 |  | Водопровод |  | 2500 м., ПЭ d=50 мм, балансовая стоимость 3759441, 0 руб./1991 г./1991 г |  |  | Курская область, Касторенский район, д. Плоское | 46:08:000000:782-46/029/2022-3 от 15.12.2022г. |  |  |
|  | 71 |  | Водозаборная скважина |  | 120 м. обсадная труба D=820,7 балансовая стоимость 367188, 0 руб./1991 г./1991 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Орехово | 46:08:010701:46-46/029/2022-3 от 15.12.2022 г. |  |  |
|  | 72 |  | Водонапорная башня |  | V=15 м3, балансовая стоимость 138361, 0 руб./1986 г./1986 г |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Орехово | 46:08:010701:162-46/029/2022-3 от 15.12.2022 г. |  |  |
|  | 73 |  | Водозаборная скважина |  | 120 м. обсадная труба D=820,7 балансовая стоимость 603548, 0 руб./1991 г./1991 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Орехово | 46:08:010201:1125-46/029/2022-3 от 16.12.2022 г. |  |  |
|  | 73 |  | Водозаборная скважина |  | 120 м. обсадная труба D=820,7 балансовая стоимость 603548, 0 руб./1991 г./1991 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Орехово | 46:08:010201:1126-46/029/2022-3 от 19.12.2022 г. |  |  |
|  | 75 |  | Водонапорная башня |  | V=50 м3, балансовая стоимость 101622, 0 руб./1991 г./1991 г |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Орехово | 46:08:010201:1250-46/029/2022-3 от 19.12.2022 г. |  |  |
|  | 76 |  | Водопровод |  | 10500 м., (ПЭ L=5500 м., чугун L=2500 м., асбест L=2500 м.) балансовая стоимость 3036980, 0 руб./1991 г./1991 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Орехово | 46:08:000000:784-46/029/2022-3 от 19.12.2022г. |  |  |
|  | 77 |  | Водозаборная скважина |  | 60 м, балансовая стоимость 654059,00/, 1980 г /1980 г |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Мелавка | 46:08:050201:48-46/029/2020-3 от 06.11.2020 |  |  |
|  | 78 |  | Водопровод |  | 1200 м, кадастровая стоимость 2861004,00, 1978 г/1978 г |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Мелавка, ул. 1 Мая | 46:08:000000:610-46/029/2020-3 от 06.11.2020 |  |  |
|  | 79 |  | Водопровод |  | 2400 м, кадастровая стоимость 5722008,00, 1978 г/1978 г |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Мелавка, ул. Молодежная, ул. Центральная | 46:08:000000:609-46/029/2020-3 от 06.11.2020 |  |  |
|  | 80 |  | Водозаборная скважина |  | 60 м, кадастровая стоимость 273465,6, 1985 г/1985 г |  |  | Курская область, Касторенский район, Семеновский сельсовет, с. Верхотопье, ул. Школьная | 46:08:150201:254-46/029/2020-3 от 06.11.2020 |  |  |
|  | 81 |  | Водопровод |  | 1200 м, кадастровая стоимость 2861004,0, 1976 г/1976 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Верхотопье | 46:08:150201:260-46/029/2020-3 от 06.11.2020 |  |  |
|  | 82 |  | Водозаборная скважина |  | 60 м, балансовая стоимость 678400,00/, 1978 г/1978 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, Семеновский сельсовет, с. Семеновка | 46:08:050201:50-46/029/2020-3 от 06.11.2020 |  |  |
|  | 83 |  | Водопровод |  | 1500 м, кадастровая стоимость 3576255,0, 1978 г/1978 г |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Семеновка, ул. Весна Свободы | 46:08:060105:397-46/029/2020-3 от 06.11.2020 |  |  |
|  | 84 |  | Водопровод |  | 1600 м, кадастровая стоимость 3814672,0/ 1983 г/1983 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, с. Семеновка, ул. Молодежная | 46:08:060105:398-46/029/2020-3 от 06.11.2020 |  |  |
|  | 85 |  | Сооружение артезианская скважина №81 |  | 61 м, 1966г./1966 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, д. Суковкино | 46:08:130201:81-46/029/2024-1 31.01.2024 |  |  |
|  | 86 |  | Артезианская скважина №1 |  | 61,3 м./ 1970 г./1970 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, д. Суковкино | 46:08:130201:117-46/029/2024-2 31.01.2024 |  |  |
|  | 87 |  | Водопроводная сеть |  | 505 м., (асбест, чугун, ПЭ, d 75-100 мм.)/1978 г./1978 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, д. Суковкино | 46:08:130201:94-46/029/2024-2 31.01.2024 |  |  |
|  | 88 |  | Водопроводная сеть |  | 642 м., чугун, d=250 мм/1896 г./1896 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, д. Суковкино | 46:08:130201:105-46/029/2024-2 31.01.2024 |  |  |
|  | 89 |  | Водопроводная сеть к гидроколоннам |  | 41 м., чугун, d=250 мм/1896 г./1896 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, д. Суковкино | 46:08:130201:139-46/029/2024-2 31.01.2024 |  |  |
|  | 90 |  | Здание насосной станции над водозаборной скважиной №1 |  | 18, 3 м2/ 1969 г/1969 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, д. Суковкино | 46:08:130201:92-46/029/2024-2 31.01.2024 |  |  |
|  | 91 |  | Подземная насосная станция над артскважиной |  | 7,5 м2/1971 г./1971 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, д. Суковкино | 46:08:130201:82-46/029/2024-2 31.01.2024 |  |  |
|  | 92 |  | Водонапорная башня |  | V=10 м 3 , 1895 г./1895 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, д. Суковкино | 46:08:130201:93-46/029/2024-2 03.02.2024 |  |  |
|  | 93 |  | Водопровод |  | 4 202 м.(ПЭ d=110 мм., L=1525 м.; ПЭ d=63 мм., L=545 м.; ПЭ d=32 мм., L=415м.; ПЭ d=20 мм., L=100м.; ПЭ d=50 мм., L=100м.; асбест d=110 мм., L=1117м.; асбест d=63 мм., L=400м.)/балансовая стоимость 986 229,0 руб. /1987 г./1987 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, Ленинский сельсовет, д. Знамя-Колтовская | 46:08:000000:778-46/029/2024-5 18.03.2024 |  |  |
|  | 94 |  | Водопровод |  | 1334 м. .(ПЭ d=32 мм., L=111 м.; ПЭ d=50 мм., L=338 м.; ПЭ d=110 мм., L=260м.; асбест d=110 мм., L=490м.; чугун d=110 мм., L=135м.;/балансовая стоимость 41 359,0 руб. /1987 г./1987 г. |  |  | Курская область, Касторенский район, Ленинский сельсовет, п. Ленинский, ул. Солнечная | 46:08:000000:780-46/029/2024-5 18.03.2024 |  |  |

незарегистрированные объекты

| № п/п |  | Наименование |  | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию |  | Адрес расположения объекта |  | Сведения о зарегистрированных правах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  | Водопровод |  | 1,171 км, 2016 г /2016 г |  | Курская область, Касторенский район, Ленинский сельсовет, п. Ленинский |  | 46:08:110601 в стадии оформления не зарегистрированы |  |
|  | 2. |  | Водонапорная башня |  | V=25 куб. м, 2016 г/2016 г. |  | Курская область, Касторенский район, Ленинский сельсовет, п. Ленинский |  | 46:08:110601 в стадии оформления не зарегистрированы |  |
|  | 3. |  | Водопроводная сеть |  | 3993 м (ПЭ L= 3606 м. D=110 мм, ПЭ L=28 м. D= 63 мм., ПЭ L=359 м. D=32 мм. |  | Курская область, Касторенский район, с. Орехово |  | не зарегистрированы |  |
|  | 4. |  | Водозаборная скважина |  | 110 м, /2020г./2021г. |  | Курская область, Касторенский район, с. Орехово |  | не зарегистрированы |  |
|  | 5. |  | Водонапорная башня |  | V=50 м3/2020/2021 |  | Курская область, Касторенский район, с. Орехово |  | не зарегистрированы |  |
|  | 6. |  | Подземная насосная станция ЭЦ-1 |  | 17 м3/час/2020 г/2021г |  | Курская область, Касторенский район, с. Орехово |  | не зарегистрированы |  |
|  | 7. |  | Водопровод |  | 600 м, балансовая стоимость 418400,00/, 1978 г/1978 |  | Курская область, Касторенский район, с. Семеновка, ул. Садовая |  | не зарегистрированы |  |